OBRAZAC  3

Narucilac: Opstina Zabljak

Broj :031/15-01-36

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 8

Mjesto i datum: Zabljak,04.08.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opstina Zabljakobjavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

IZGRADNJU SAOBRACAJNICE,FEKALNE KANALIZACIJE I IZMJESTANJE TRAFOSTANICE U ULICI VUKA KARADZICA

(predmet javne nabavke)

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE str 3-7

TEHNICKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE ODNOSNO PREDMJERRADOVA str 8-25

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU  str.26

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA  str.27

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA str.28

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA str.29

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ str.30

NASLOVNA STRANA PONUDE  str.31

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU str.32-37

FINANSIJSKI DIO PONUDE  str.38

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA    str.39

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA str.40

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI str.41

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI str.42-47

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI str.48-54

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE str.55-60

SADRŽAJ PONUDE  str.61

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA str.62

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU str.63

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac:Opstina Zabljak | Lice/a za davanje informacija:Vojinovic Tatjana |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Durmitorskih ratnika br.1 | Poštanski broj:84220 |
| Sjedište:Zabljak | PIB (Matični broj): 02018535 |
| Telefon:069/339-897 | Faks:052/360-102 |
| E-mail adresa:tatjana_vojinovic@yahoo.com | Internet stranica (web): www.sozabljak.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Izgradnja saobracajnice , fekalne kanalizacije i izmjestanje trafostanice u ulici Vuka Karadzica

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232410-9 radovi na kanalizacionoj mrezi 31682540-7 Oprema za trafostanice

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bezzaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om  360.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

U predmetnom postupku javne nabavke da su ponuđači, dužni da dostave licence za: - Izvođenje geodetskih radova; - Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja; - Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike; - Izvođenje radova na objektima jake struje Ponuđač t.j. privredno društvo,pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova -Rukovođenje izvođenjem radova na objektima saobraćaja -Rukovođenje izvođenjem na objektima hidrotehnike -Rukovođenje radovima na objektima jake struje

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

ne zahtijeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

liste radova koji su izvedeni u poslednje tri godine ,sa rokovima izvodjenja radova,ukljucujuci vrijednost,vrijeme i lokaciju izvodjenja

izjave o obrazovnim  profesionalnim kvalifikacijama ponudjaca,kvalifikacijama rukovodecih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvodjenje konkretnih radova

izjave o angazovanom tehnickom osoblju i drugim strucnjacima narocito za kontrolu kvaliteta i nacinu njihovog angazovanja

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja,odnosno angazovanja podizvodjaca sa spiskom podugovaraca,odnosno podizvodjaca sa blizim podacima (naziv,adresa,procentualno ucesce i sl.)

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 120 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Zabljak.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od  8 do 14 sati, zaključno sa danom 27.08.2015.godine do 11 sati.S obzirom na kratku gradjevinsku sezonu na Zabljaku ,a zbog neophodnosti zavrsetka radova Narucilac je predvidjeo rok za dostavljanje ponuda 22 dana,od dana objavljivanja odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opstina Zabljak ,Trg Durmitorskih ratnika br.1

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Opstina Zabljak,Trg Durmitorskih ratnika br.1.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.08.2015. godine u 11 i 30 sati, u prostorijama  opstine Zabljak na adresi  Trg Durmitorskih ratnika br.1.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 2016 godina

Način plaćanja je: po dostavljanju okoncane situacije ovjerene od strane nadzornog organa.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od  5 % od vrijednosti ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija |  |  | Jedinica mjere |  |  | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAOBRACAJGradjevinski dio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iskop humusa prosjecne debljine d=20cm,sa transportom do deponije Obracun po m3 |  | d=20 cm |  |  | m3 |  |  | 766,00 |
| 2 | Obrada podtla.Obracun po m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2490,00 |
| 3 | Iskop u sirokom otkopu sa prevozom do 2km,Obracun po m3 |  |  |  |  | m3 |  |  | 2307,07 |
| 4 | Iskop u materijalu Vi VI kategorije sa utovarom i transportom na S.T.D.2 km. Obracun po m3 |  | Vi VI kategorije |  |  | m3 |  |  | 2804.21 |
| 5 | Iskop u materijalu III i IV kategorije sa utovarom i transportom na S.T.D.2 km ,Obracun po m3 |  | III i IV kategorije |  |  | m3 |  |  | 1216,86 |
| 6 | Izrada nasip od materijala iz iskopa ,grubo razastiranje,fino planiranje i valjanje u slojevima,Obracun po m3 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1350,19 |
| 7 | Izrada betonskog cjevastog propusta od MB 30,precnika cijevi O=1.0.Obracun po m' |  | MB 30 |  |  | m' |  |  | 33,00 |
| 8 | Izrada betonskog cjevastog propusta od MB 30 ,precnika cijevi O=0,8m.Obracun po m' |  | MB 30 |  |  | m' |  |  | 24,00 |
| 9 | Izrada donjeg noseceg –tamponskog sloja od sljunkovitog ili drobljenog materijala,mehanicki stabilizovanog,debljine d=30cm.Obracun po m3 |  | MB 30 |  |  | m3 |  |  | 900,00 |
| 10 | Asfaltni kolovoz:izgradnja gornjeg noseceg sloja BNS-22(6cm) prema detalju iz projekta i tehnickom opisu,Obracun po m2 |  | BNS-22(6cm) |  |  | m2 |  |  | 3500,00 |
| 11 | Izrada zavsnog habajuceg sloja od asfalt-betona AB-11s,debljine 4cm,prema detalju iz projekta i tehnickom opisu.Obracun po m2 |  | AB-11s,debljine 4cm, |  |  | m2 |  |  | 3500,00 |
| 12 | Postavljanje betonskih ivicnjaka 18/24,na sloju betona MB 15,prema detalju iz projekta,Obracun po m' |  | MB 15 |  |  | m' |  |  | 600,00 |
| 13 | Izrada asfaltne rigole sirine b=50cm,sa betonskim ivicnjakom 18/24,prema detalju i opisu.Obracun po m' |  | b=50cm |  |  | m' |  |  | 418,57 |
| 14 | Izrada betonskog trotoara od MB30,debljine d=12cm,na sloju cistoce d=10cm.Obracun po m2 |  | debljine d=12cm |  |  | m2 |  |  | 1350,00 |
| 15 | Izrada bankina sirine b=0,50m do trotoara i b=1,0m sa desne strane ulice Durmitorske .Obracun po m2 |  | sirine b=0,50m |  |  | m2 |  |  | 1473,80 |
| 16 | Humuziranje zelenog pojasa humusom prosjecne debljine d=20cm.obracun po m2 |  | d=20cm |  |  | m2 |  |  | 1190,00 |
| 17 | Humuziranje i zatravljivanje kosina nasipa i usjeka .obracun po m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6571,62 |
| SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Horizontalna signalizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Postavljanje sredisnje pune bijele reflektujuce linije d=12cm.obracun po m' |  |  | d=12cm |  |  | m' |  | 482,00 |
| 19 | Postavljanje sredisnje insprekidane bijele reflektujuce linije (1+1),d=12cm.Obracun po m' |  |  |  |  |  | m' |  | 400,00 |
| 20 | Postavljanje ivicne pune zute reflektujuce linije D015cm.Obracun po m' |  |  | D015cm |  |  | m' |  | 1478,59 |
| 21 | Postavljanje pjesackih prelaza sirine 3,00.obracun po m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 220,00 |
| 22 | Postavljanje zaustavnih linija.Obracun po m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 66,00 |
| 23 | Farbanje ostrva u raskrsnicama.obracun po m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 282,96 |
| 24 | Postavljanje strelica duzine 5.00m.obracun po komadu -jednosmjerne -dvosmjerne |  |  |  |  |  | kom kom |  | 17,00 13,00 |
|  | Vertikalna signalizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nabavka i postavljenje saobracajnih znakova na stubove duzine I=2.80m,sa svim potrebnim spojnim elementima Obracun po komadu - Znakovi opasnosti T-900 - Znakovi izricitih naredbi O600 - Znakovi obavjestenja 600*600 - Znakovi obavjestenja 600*900 |  |  | I=2.80m |  |  | kom |  | 27,00 |
| FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Obeležavanje I snimanje trase I objekata pre izvođenja radova.Obračun po m` trase |  |  |  |  | ` m' |  | 140,00 |
|  |  | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Iskop rova u zemljištu III kategorije za polaganje cevi I izradu objekata sa planiranjem dna rova.Iskopani material odložiti minimum1,0m od ivice iskopa.Predviđa se 90% mašinskog i10%ručnog iskopa. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  | m3 |  | 265,84 |
| 28 |  | Nabavka,transport i ugrađivanje peska ispod,sa strane I iznad cevi.Posle postavljanja cevi na posteljicu I završenog ispitivanja na vododržljivost,izvršiti zatrpavanje cevi u sloju debljine10cm.Nasipanje vršiti ručno u slojevima sa istovremenim podbijanjem ispod cevi I nabijanjem slojeva ručnim nabijačima.Najveća veličina zrna peska nesme preći granulaciju od 3mm. Obračun po m3 ugrađenog peska u rov. |  |  |  |  | m3 |  | 56,12 |
| 29 |  | Zatrpavanje rova šljunkom,nakon ugrađivanja peska,izvršiti u sloju od 30cm uz potpuno nabijanje.Zatrpavanje rova početi tek po odobrenju Nadzornog organa.Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Obračun po m3 ugrađenog šljunka u rov. |  | 30cm |  |  | m3 |  | 209,72 |
| 30 |  | Podloga od šljunka ispod donje ploče šahtova je10cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  | 10cm |  |  | m3 |  | 1,20 |
| 31 |  | Utovar,transport ,istovar I razastiranje preostalog materijala iz iskopana deponiji udaljenoj do10km. Obračun pom 3preostalog mateijala. |  |  |  |  | m3 |  | 202,84 |
| 32 |  | Crpljenje atmosferske vode ili vode drugog porekla iz rova.Osnov za obračunje efektivni rad pumpe odgovarajućeg kapaciteta po času rada. Obračun po času rada pumpe. |  |  |  |  | H |  | 2,0 |
|  |  | BETONSKIIARMIRAČKIRADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Izrada revizionih silaza na kanalizacionoj mreži od armirano betonskih prstenova MB30.Revizioni silazi su kružnog poprečnog preseka unutrašnjeg prečnika1,0m.Završni deo je konusni sa svetlim otvorom0,6m.U zidove ugraditi penjalice.U cenu je ušla I izrada kinete I obrada otvora za prodor cevi i slivničke veze. Obračun po m`. |  | MB30 |  |  | m' |  | 8,00 |
| 34 |  | Izrada gornje gdela revizionih sila za na kanalizacionoj mreži od f250mm od armirano-betonskih prstenova MB30.Revizioni silazi su kružnog poprečnog preseka unutrašnjeg prečnika1,0m.Završni deo je konusni sa svetlim otvorom 0,6m.U zidove ugraditi penjalice.U cenu je ušla obrada otvora za prodor cevi. Obračun po kom. |  | f250mm |  |  | Kom |  | 4,00 |
| 35 |  | Izrada donjeg dela revizionih silaza na kanalizacionoj mreži od f250-komora od armiranog betona MB30.U zidove ugraditi penjalice.U cenu je ušla I izrada kinete I obrada otvora za prodor cevi. Obračun po m3. |  | f250komora |  |  | m3 |  | 0,30 |
| 36 |  | Izrada armirano betonskog prstena oko rama poklopca. Obračun po komadu |  |  |  |  | Kom |  | 4,00 |
|  |  | MONTERSKIRADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Nabavka,transport,raznošenje I montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-af250 I profilisanog polietilena visoke gustine(PEHD),čvrstoće prstena SN4kN/m2.Spajanje cevi I dihtovanje spoja se izvodi preko gumenog prstena.Pozicija obuhvata montažu cevi za ulični cevovod I slivničke veze,te izradu spoja na revizioni silazi slivnik. Obračun po m. |  |  |  |  | m' |  | 140 |
| 38 |  | Nabavka,transport I ugradnja liveno gvozdenog poklopaca sa okvirom M.J6.226 nosivosti 400kN,svetlog otvora 625mm. Obračun po komadu. |  | 400kN |  |  | Kom |  | 4,00 |
| 39 |  | Nabavka,transport I ugradnja liveno gvozdenih penjalica za silazak u šaht tipa DIN-1212.Penjalice se ugrađuju na vertikalnom odstojanju od 30cm na izmenično smaknute za po 5cm levo I desno od ose otvora. Obračun po komadu. |  | DIN-1212 |  |  | Kom |  | 32,00 |
|  |  | TESARSKIRADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja,potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom građom,u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu radova,tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika I neometana montaža cevi u rovu.Pozicijom su obuhvaćeni nabavka,transport,montaža,demontaža,čišćenje I sortiranje oplate. Obračun po kompletu. |  |  |  |  | 2 |  | 560 |
|  |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Ispitivanje cevovoda na vododrzivost . Obracun po m’cevovoda |  |  |  |  | m' |  | 140,00 |
| 42 |  | Izrada projekta izvedenog stanja.Projekta uraditi u sest primjeraka i potpisati od strane izvodjca i nadzornog organa i kao takvog predate investitoru. |  |  |  |  | Kom |  | 1 |
| IZMJESTANJE VISOKONAPONSKIH KABLOVSKIH VODOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradjevinski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pripremno- zavrsni gradjevinski radovi ,pausalno |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |
| 44 | Obiljezavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova Ukupno za rad ,racunato za kompletnu trasu voda duzine |  |  |  |  |  | m' |  | 348,00 |
| 45 | Probni iskopi za utvrdjivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja ,kao i postojanja podzemnih instalacija ispod kolovoza.Probne otkope vrsiti rucno,uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi doslo do ostecenja kabla.Ukupno za rad obracunato po m izvrsenog probnog iskopa |  |  |  |  |  | Met |  | 5,00 |
| 46 | Rezanje asfalta i betona u dijelu kolovoznih i trotoarskih površina kablovske kanalizacije.Računa se po dužnom metru reza |  |  |  |  |  | Met |  | 18,00 |
| 47 | Razbijanje trotoarskih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju.Ukupno za rad i transport ,racunato po m2 povrsine |  |  | širine 0,4m |  |  | m2 |  | 2,40 |
| 48 | Razbijanje asfaltnih povrsina radi iskopa kablovskog rova,sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju.Ukupno za rad i transport,racunato po m2 povrsine |  |  |  |  |  | m2 |  | 8,40 |
| 49 | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtezima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu ,prema planu u prilogu.Kategorija zemljista je samo procijenjena a ne i pouzdano utvrdjena pa podlijeze izmjeni uz saglasnost nadzornog organa.Ukupno za rad i transport, racunato po m3 iskopa : u zemljistu prosjecno IV kategorije u zemljistu prosjecno V kategorije |  |  | IV kategorije V kategorije |  |  | m3 m3 |  | 96,9 41,5 |
| 50 | Isporuka i razastiranje pijeska kao posteljice kabla i kablovske kanalizacije.U rovu za slobodno polaganje kabla razastiru se dva sloja pijeska ,debljine po 10 cm,cijelom sirinom rova(prije(na dnu rova) i poslije polaganja kabla).Pri izradi kablovske kanalizacije ,prvo se razastire sloj pijeska debljine 10cm(cijelom sirinom rova),a nakon polaganja kablovica i sloj pijeska koji treba da prekriva kablovice za 10cm.Ukupno za nabavku ,transport i rad racunato po m3 razastrtog pijeska |  |  | debljine po 10 cm |  |  | m3 |  | 25,76 |
| 51 | Isporuka PVC cijevi, 150mm, I=6,0m, sa pratecim priborom odstojni drzaci, gumeni prstenovi za zaptivanje pri nastavljanju cijevi, gumeni cepovi za zatvaranje rezervnih kablovica, kao i izrada kablovske kanalizacije, za prolaz kabla ispod kolovoza Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj PVC cijevi (I=6,0 m) |  |  | I=6,0m |  |  | Kom |  | 22,00 |
| 52 | Isporuka i polaganje „gal“-stitnika ili slicne mehanicke zastite slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se polazu tako da se po duzini medjusobno preklapaju za po desetak santimetara ,potpuno prekrivajuci polozeni kabl,stitnici se polazu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu.Ukupno za nabavku ,transport i rad racunato po polozenom stitniku (I=1,0m) |  |  |  |  |  | kom |  | 382,00 |
| 53 | Isporuka i polaganje plasticne trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl.Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajucim natpisom.Polaze se cijelom duzinom kablovskog rova,pri njegovom zatrpavanju,na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanosenja poslednjeg sloja iskopa).Ukupno za nabavku, transport i rad racunato po metru duznom polozene trake |  |  |  |  |  | M |  | 382,80 |
| 54 | Snimanje tacnog polozaja napojnog kabla i izrada katastarske situacije |  |  |  |  |  | M |  | 365,40 |
| 55 | Zatrpavanje rovova iskopom.Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak centimetara ,uz nabijanje .Postici zbijenost od 92%.Pri koriscenju iskopa (narocito u prvom sloju ,najblizem kablu )uklanjati vece komade cvrstog materijala ostrih ivica).Ukupno za rad,p racunato po m3 iskopa |  |  | zbijenost od 92%. |  |  | m3 |  | 101,79 |
| 56 | Zatrpavanje rovova sljunkom na mjestima pravljenja kablovske kanalizacije,kao i na mjestima gdje je izvrseno razbijanje asfalta pri paralelnom vodjenju kablovskog rova i asfalta.Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak centimetara uz nabijanje.Postici zbijenost od 92%.Pri koriscenju iskopa (narocito u prvom sloju,najblizem kablu) uklanjati vece komade cvrstog materijala ostrih ivica.Ukupno za rad ,racunato po m3 iskopa |  |  |  |  |  | m3 |  | 10,85 |
| 57 | Ugradnja betona MB 20 u dijelu trotoarskih povrsina,saniranje trotoarskih povrsina prosjecnog presjeka sanacione kosuljice 50x20cm.Kosuljicu izraditi u skladu sa tehnoloskim zahtjevima za saniranje trotoarskih povrsina.Ukupno za nabavku,transport i rad ,racunato po m2 popravljene povrsine |  |  | 50x20cm |  |  | m2 |  | 4,20 |
| 58 | Izrada asfaltne kosuljice u dijelu noseceg asfaltnog sloja od asfalta BNS22 prosjecnog poprecnog presjeka 70x7cm.Ukupno za nabavku,transport i rad,racunato po m2 popravljene povrsine |  |  | 70x7cm |  |  | m2 |  | 8,40 |
| 59 | Izrada zavrsne asfaltne kosuljice ,u dijelu habajuceg sloja od asfalta AB11 prosjecnog poprecnog presjeka 70x4cm.Ukupno za nabavku,transport i rad ,racunato po m2 popravljene povrsine |  |  | 70x4cm |  |  | m2 |  | 8,40 |
| 60 | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla.Obiljezava se napon i polozaj kabla u rovu,promjena pravca trase,pocetak i kraj kablovica,eventualno mjesto priblizavanja,paralelnog vodjenja ili ukrstanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama,kao i na svim onim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je radjen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podlijeze izmjeni).Oznaka se nalazi na mesinganoj plocici ,ugradjenoj na betonskoj kocki.Ukupno za nabavku,transport i rad ,racunato po ugradjenoj oznaci |  |  |  |  |  | Kom |  | 8,00 |
| 61 | Isto kao pod 60 samo oznaka za ukrstanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10kV vod,vodovod,kanalizacija,PTT itd) ,pausalno |  |  |  |  |  | Kom |  | 3,00 |
| 62 | Izrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtezu u prilogu i tehnickom opisu,pausalno |  |  |  |  |  | Kom |  | 1,00 |
| 63 | Uredjenje zemljista nakon obrade rovova sa odvozom viska materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, racunato sa udaljenoscu deponije do 5 km a placa se po m3 viska iskopa |  |  |  |  |  | m3 |  | 36,61 |
| 64 | Ostali sitan gradjevinski materijal |  |  |  |  |  | Pauš |  | 1,00 |
| 65 | Nepredvidjeni radovi (5% investicione vrijednosti gradjevinskih radova.Stavka se podrazumjeva samo u slucaju ugovaranja po sistemu „kljuc u ruke“ |  |  |  |  |  | Pauš |  |  |
| ELEKTROMONTAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla 10 kV izolovan papirom i sa jednim metalnim omotacem po fazi sa armaturom od celicnih traka izradjen prema JUSN.C 5.230. Pod stavkom se podrazumijeva -razvlacenje kablova -provlacenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m polozenog kabla tipa IPO13-A3x120mm2,6/12kV |  |  |  |  |  | M |  | 130,00 |
| 67 | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plastom PVC mase (prije nabavke jos jednom provjeriti duzinu kabala). - Razvlacenje kablova - Provlacenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m polozenog kabla tipa XHE49-A 1x150/25mm2,12/20kV |  |  |  |  |  | M |  | 765,00 |
| 68 | Nabavka i montaza toploskupljajucih kablovskih zavrsnica na napojnom VN kablu, za unutrasnju montazu za kablove izolovane papirom zastitom od zica za presjek provodnika 70-120 mm2.Kablovski zavrseci sa papucicama. Komplet treba sadrzati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Pod stavkom se podrazumjeva komplet montaza kablovskih zavrsnica slicnih tipu. GUST12/70-120/800,Raychem ili ekvivalentno |  |  | 70-120 mm2 |  |  | Kom |  | 1,00 |
| 69 | Nabavka i montaza kablovskih toploskupljajucih spojnica 10/12 kV, za 3-zilne ekranizovane kablove izolovane papirom i sa jednim metalnim omotacem po fazi sa armaturom od celicnih traka. Komplet treba sadrzati pribor za bezlemno spajanje metalnih omotaca. Presjek provodnika 70-120 mm2. Spojnice sa caurama sa zavrtnjima. Spojnice su proizvodnje Raychem ili ekvivalentno slične tipu GUSJ12/70-120 |  |  | 10/12 kV |  |  | Kom |  | 1,00 |
| 70 | Nabavka i montaza kablovskih toploskupljajucih kablovskih zavrsnica 12/20 kV za unutrasnju montazu, za jednozilne kablove izolovane plasticnom masom sa elektricnom zastitom od zica, za presjek provodnika 70-150 mm2. Kablovski zavrseci sa papucicama. Komplet treba sadrzati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Pod stavkom se podrazumjeva komplet montaza kablovskih zavrsnica slicnih tipu POLT-24D/1XI,Raychem |  |  | 70-150 mm2. |  |  | Set |  | 2,00 |
| 71 | Nabavka i montaza kablovskih toploskupljajucih spojnica za 10kV- ekranizovane jednozilne kablove izolovane plasticnom masom, 70-150mm2. Provodnici se spajaju caurama sa zavrtnjima koji se isporucuju zajedno sa spojnicom. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaza kablovskih spojnica slicnih tipu: POLJ-24/1X70-150, Raychem |  |  | 70-150 mm2. |  |  | Set |  | 1,00 |
| 72 | Nabavka i montaza toploskupljajucih kablovskih kapa za 10kV. Pod stavkom se podrazumijeva montaza kapa za zastitu kabla od prodora vode na izvodu za buducu NDTS Jelika |  |  |  |  |  | Kom |  | 1,00 |
| 73 | Nabavka i ugradnja plasticnih obujmica za povezivanje VN jednozilnih kablova u snop. Obujmice se postavljaju na svakih duzni metar kabla. Ukupno za nabavku i rad, racunato po montiranoj obujmici |  |  |  |  |  | Kom |  | 19,00 |
| 74 | Isporuka i polaganje pocinkovane celicne trake Fe/Zn 25x4mm kablovski rov. Traka se polaze pri zatrpavanju rova, na dubini oko 40cm, nakon nanosenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlacenje trake, nabavku ukrsnih komada „traka-traka“ (JUS N.B4.936) i izradu medjusobnih veza traka. Traka se u rovu polaze nasatice. Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m duznom polozene Fe/Zn trake |  |  | 25x4mm |  |  | Kg |  | 315,12 |
| 75 | Povezivanje trake uzemljivaca sa zdruzenim uzemljenjem objekta duz trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima „traka-traka“ JUS N.B4.936 |  |  |  |  |  | Pauš |  | 8,00 |
| 76 | Nabavka i ugradnja olovnih obujnica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine pologanja kabla na svim vn kablovskim izvodima, a u svemu prema tehnickim preporukama. Ukupno za nabavku i rad racunato po obuinici |  |  |  |  |  | Kom |  | 3,00 |
| 77 | Nabavka i ugradnja natpisne plocice na pocetku u TS sa oznakom tipa kabla naponskog nivoa i mjesta gdje se nalzi drugi kraj kabla. |  |  |  |  |  | Kom |  | 4,00 |
| 78 | Ispitivanje izvedenih elektromontaznih radova, obezbjedjivanje sertifikata o efikasnosti sistema zastite od opasnog napona dodira. Ispitivanje polozenih kablova mjerenje otpora uzemljenja, itd.... |  |  |  |  |  | Pauš |  | 1,00 |
| 79 | Ostali sitan instalacioni i montazni materijal. |  |  |  |  |  | Pauš |  | 1,00 |
| 80 | Nepredvidjeni radovi (5% investicione vrijednosti). Stavka se podrazumjeva samo u slucaju ugovaranja po sistemu „kljuc u ruke“. |  |  |  |  |  | pauš |  |  |
| NDTS 10/0,4kV 2x630Kva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradjevinski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pripremno zavrsni radovi,pausalno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Obeljezavanje lokacije za DTS 2x630Misedo i iskop zemlje za temelj trafostanice kao i rova za postavljanje I,II i III prstena uzemljenja DTS u zemljistu III i IV kategorije |  |  | III i IV kategorije | m3 |  |  |  | 32,00 |
| 83 | Uredjenje lokacije i planiranje viska materijala nastalog iskopom zemlje za temelj DTS,ukupno za rad i materijala po m3 iskopa |  |  |  | m3 |  |  |  | 5,3 |
| 84 | Nasipanje sloja sljunka sa nabijanjem radi formiranja tampona ispod kucista i trotoara |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,0 |
| 85 | Iskop i zatrpavanje rova nakon postavljanja drugog i treceg prstena uzemljenja oko trafostanice u svemu prema tehnickom opisu i nacrtu u prilogu projekta |  |  |  | m3 |  |  |  | 21,00 |
| 86 | Isporuka,transport i montaza armirano betonskih elemenata na pripremljenim mjestima kucista EBBD/E; Izrada i montaza kucista trafostanice Izrada i montaza krova trafostanice |  |  |  | kom kom |  |  |  | 1 1 |
| 87 | Izrada i ugradjivanje aluminijuske bravarije od eleksiranog AL lima boje S22 u svemu prema detaljima : A)vrata na VNB dim 2060x1400mm A) vrata na NNB dim 2060x1000mm A)vrata reviziona dim 1400x200mm A)zaluzina dim 140x70mm |  |  |  | kom kom kom kom |  |  |  | 1 1 1 1 |
| 88 | Izrada i postavljanje nosaca transfornatora od celicno valjanih profila UNP 10 L=1870mm |  |  |  | Kom |  |  |  | 4 |
| 89 | Farbanje unutrasnijh zidova bijelom bojom |  |  |  | m2 |  |  |  | 21 |
| 90 | Obrada fasadnih zidova roloplastom fasadeksom ili sl..U boji po izboru |  |  |  | m2 |  |  |  | 14 |
| 91 | Povezivanje ugradjenih elemenata bakarnih pletenicama sa stopicama .Bakarne pletenice pricvrstiti maticama M12 na vec ugradjene matice u elemente kucista i krova |  |  |  | Kom |  |  |  | 20 |
| 92 | Izrada i montaza armirano betonskih trotoar ploca sa zalivanjem fuga bitumenom |  |  |  | m2 |  |  |  | 10 |
| ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Isporuka,transport i montaza opreme elektro dijela DTS a u svemu prema datom tehnickom opisu i jednopolnoj semi a sto obuhvata: Srednjenaponski sklopni blok,tipski,izolovan gasom SF6-RM6 12kV,630 A,sastavljen od tri vodne celije i dvije trafo celije tipa :RM6.RE-IIQI+DE Q „Schneider Electric-Merlin Gerin“ dva trasformatora snage 630kVa dva NN bloka sastavljenog od dovodnog polja,razvodnog polja,drugi blok ima i izvod za javnu rasvjetu prema jednopolnoj semi -potreban pribor,uredjaj,spojni i montazni materijal,a u svemu prema tehnickom opisu i specifikaciji Sve komplet |  |  | SF6-RM6 | Kom |  |  |  | 1 |
| 94 | Povezivanje svih VN i NN kablova u postrojenjima u sa polaganjem PVC cijevi precnika prema specifikaciji |  |  |  | Komp |  |  |  | 1 |
| 95 | Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar DTS ,sto obuhvata: -Povezivanje svih metalnih masa unutar trafostanice,koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doci pod napon (razvodni blok 10 kV,izvodi za razvodni tabla o,4kV,transformator snage,kablovske zavrcnice 10kV i sl.) i elemenata -izjednacenje potencijala unutar TS -Sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25x4 mm na zidnim odstajnim nosacima unutar prostorija TS.Ukupno za rad ,materijal i transport,komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 96 | Isporuka materijala i izvodjenje uzemljenja oko objekta DTS sto podrazumjeva : Nabavka,postavljanje i povezivanje pocincane trake Fe-Zn u pripremljeni rov sa izvodjenjem spojnih mjesta .Ukupno za mateijal i rad po kg polozene trake |  |  | trake Fe-Zn | kg |  |  |  | 60 |
| IZMJESTANJE NISKONAPONSKIH KABLOVSKIH VODOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRADJEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pripremno –zavrsni gradjevinski radovi,pausalno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Obiljezavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova.ukupno za rad,racunato za kompletnu trasu voda duzine |  |  |  | M |  |  |  | 205 |
| 99 | Obiljezavanje –kolcenje stubnih mjesta.Ukupno za rad racunato po stubnom mjestu |  |  |  | Kom |  |  |  | 3 |
| 100 | Probni iskopi za utvrdjivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja ,kao i postojanja podzemnih instalacija ispod kolovoza.Probne otkope vrsiti rucno ,uz maksimalne mjere opreznosti ,kako ne bi doslo do ostecenja kabla.Ukupno za rad ,racunato po m izvrsenog probnog iskopa. |  |  |  | Met |  |  |  | 5 |
| 101 | Rezanje asfalta i betona u dijelu kolovoznih i trotoarskih povrsina kablovske kanalizacije.Racuna se po duznom metru reza. |  |  |  | Met |  |  |  | 12 |
| 102 | Razbijanje trotoarskih povrsina radi iskopa kablovskog rova sirine 0,4 m sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju.Ukupno za rad i transport ,racunato po m2 povrsine |  |  | sirine 0,4 m | m2 |  |  |  | 6 |
| 103 | Razbijanje asfaltnih povrsina radi iskopa kablovskog rova ,sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju.Ukupno za rad i transport,racunato po m2 povrsine |  |  |  | m2 |  |  |  | 6 |
| 104 | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtezima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu ,prema planu u prilogu Kategorija zemljista je samo procijenjena ,a ne i pouzdano utvrdjena ,pa podlijeze izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport ,racunato po m3 iskopa: U zemljistu prosjecno IV kategorije U zemljistu prosjecno V kategorije |  |  |  | m3 m3 |  |  |  | 87,7 37,6 |
| 105 | Iskop rupa za temelje betonskih stubova u zemljistu prosjecno III i IV kategorije ,uvecan za 10% prema nacrtima u prilogu projekta .Ukupno za rad ,racunato po m3 iskopa |  |  | III i IV kategorije | m3 |  |  |  | 2,9 |
| 106 | Nabavka i spoljasnji transport armirano betonskih stubova.Ukupno za nabavku i transport |  |  |  | Kom |  |  |  | 3 |
| 107 | Unutrasnji transport ,podizanje i ugradnja armirano betonskih stubova sa nominalnom horizontalnom silom od 1000daN u vrhu stuba,sa fundiranjem u kompaktnom betonskom temelju samcu ,dimenzija 0,90x0,90x1,6m prema crtezu u prilogu projekta datom od strane proizvodjaca betonom marke M20 |  |  | dimenzija 0,90x0,90x1,6m | Kom |  |  |  | 3 |
| 108 | Isporuka i razastiranje pijeska kao posteljice kabla i kablovske kanalizacije .U rovu za slobodno polaganje kabla razastiru se dva sloja pijeska ,debljine po 10 cm,cijelom sirinom rova (prije(na dnu rova) i poslije polaganja kabla).Pri izradi kablovske kanalizacije,prvo se razastre sloj pijeska debljine 10cm(cijelom sirinom rova),a nakon polaganja kablovica i sloj pijeska koji treba da prekriva kablovice za 10 cm.Ukupno za nabavku ,transport i rad,racunato po m3 razastrtog pijeska |  |  | debljine po 10 cm | m3 |  |  |  | 21,94 |
| 109 | Izrada kablovske kanalizacije za prolaz kabla ispod kolovoza sa isporukom PVC cijevi ,110mm,I=6,0m,sa pratecim priborom odstojni drzaci ,gumeni prstenovi za zaptivanje pri nastavljanju cijevi,gumeni cepovi za zatvaranje rezervnih kablovica.Ukupno za nabavku ,transport i rad ,racunato po ugradjenoj PVC cijevi (I=6,0m) |  |  | 110mm,I=6,0m | Kom |  |  |  | 0,00 |
| 110 | Isporuka i polaganje „gal“ – stitnika ili slicne mehanicke zastite slobodno polozenog kabla u rovu.Stitnici se polazu tako da se po duzini medjusobno preklapaju za po desetak santimetara,potpuno prekrivajuci polozeni kabl.Stitnici se polazu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu.Ukupno za nabavku ,transport i rad racunato po polozenom stitniku (I=1,0m) |  |  | (I=1,0m) | Kom |  |  |  | 300,30 |
| 111 | Isporuka i polaganje plasticne trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl.Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajucim natpisom. Polaze se cijelom duzinom kablovskog rova,pri njegovom zatrpavanju,na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanosenja poslednjeg sloja iskopa).Ukupno za nabavku ,transport i rad,racunato po metru duznom polozene trake |  |  |  | M |  |  |  | 225,50 |
| 112 | Snimanje tacnog polozaja napojnog kabla i izrada katastarske situacije |  |  |  | M |  |  |  | 215,25 |
| 113 | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak centimetara uz nabijanje.Postici zbijenost od 92%.Pri koriscenju iskopa (narocito u prvom sloju ,najblizem kablu) uklanjati vece komade cvrstog materijala ostrih ivica.Ukupno za rad,racunato po m3 iskopa |  |  |  | m3 |  |  |  | 83,16 |
| 114 | Zatrpavanje rovova sljunkom na mjestima pravljenja kablovske kanalizacije,kao i na mjestima gdje je izvrseno razbijanje asfalta pri paralelnom vodjenju kablovskog rova i asfalta.Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak centimetara uz nabijanje.Postici zbijenost od 92%.Pri koriscenju iskopa (narocito u prvom sloju,najblizem kablu) uklanjati vece komade cvrstog materijala ostrih ivica.Ukupno za rad,racunato po m3 iskopa |  |  |  | m3 |  |  |  | 20,25 |
| 115 | Ugradnja betona MB 20 u dijelu trotoarskih povrsina, saniranje trotoarskih povrsina prosjecnog presjeka sanacione kosuljice 70x20cm.Kosuljicu izraditi u skladu sa tehnoloskim zahtjevima za saniranje trotoarskih povrsina. Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m2 popravljene povrsine. |  |  | 70x20cm | m2 |  |  |  | 3,0 |
| 116 | Izrada asfaltne kosuljice u dijelu noseceg asfaltnog sloja od asfalta BNS 22, prosjecnog poprecnog presjeka 70x7cm. Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m2 popravljene povrsine. |  |  | 70x7cm | m2 |  |  |  | 3,0 |
| 117 | Izrada zavrsne asfaltne kosuljice u dijelu habajuceg sloja od asfalta AB11, prosjecnog poprecnog presjeka 70x4cm. Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m2 popravljene povrsine. |  |  | 70x4cm | m2 |  |  |  | 3,0 |
| 118 | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obiljezava se napon i polozaj kabla u rovu, promjena pravca trase, pocetak i kraj kablovica, eventualna mjesta priblizavanja paralelnog vodjenja ili ukrtstanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je radjen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podlijeze izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj plocici ugradjenoj na betonskoj kocki. I ukupno za nabavku transport i rad, racunato po ugradjenoj oznaci. |  |  |  | Kom |  |  |  | 15,0 |
| 119 | Isto kao pod 104, samo oznaka za ukrstanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (deset kv vod, vododvod, kanalizacija, ptt,....). Pausalno |  |  |  | Kom |  |  |  | 6,0 |
| 120 | Izrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema crtezu u prilogu i tehnickom opisu. Pausalno. |  |  |  | Kom |  |  |  | 8,0 |
| 121 | Ostali sitan gradjevinski materijal. |  |  |  | Pauš |  |  |  | 1 |
| 122 | Ne predvidjeni radovi (5% investicione vrijednosti gradjevinskih radova). Stavka se podrazumjeva samo u slucaju ugovaranja po sistemu „kljuc u ruke“ |  |  |  | Pauš |  |  |  |  |
| Elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plastom PVC mase (prije nabavke jos jednom provjeriti tip i duzinu kabala). - Razvlacenje kablova - Provlacenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m polozenog kabla tipa PPOO 4x120mm2, 0,6/1kv PPOO-A 4x150mm2, 0,6/1kv PPOO-A 4x240mm2, 0,6/1kv |  |  |  | m m m |  |  |  | 27,00 120,00 507,00 |
| 124 | Nabavka i montraza toploskupljajucih kablovskih zavrsnica na napojnom NN kablu, za unutrasnju montazu. Pod stavkom se podrazumjeva komplet montaza kablovskih zavrsnica slicnih tipu. EPKT 0063-CEE01, raychem ili ekvivalentno |  |  |  | Kom |  |  |  | 14 |
| 125 | Isporuka i polaganje pocinkovane celicne trake Fe/Zn 25x4mm kablovski rov. Traka se polaze pri zatrpavanju rova, na dubini oko 40cm, nakon nanosenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlacenje trake, nabavku ukrsnih komada „traka-traka“ (JUS N.B4.936) i izradu medjusobnih veza traka. Traka se u rovu polaze nasatice. Ukupno za nabavku transport i rad, racunato po m duznom polozene Fe/Zn trake |  |  | 25x4mm | Kg |  |  |  | 163,59 |
| 126 | Povezivanje trake uzemljivaca sa zdruzenim uzemljenjem objekta duz trase kabloskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima „traka-traka“ JUS N.B4.936 |  |  |  | Paus |  |  |  | 3,00 |
| 127 | Nabavka i ugradnja olovnih obujnica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine pologanja kabla na svim nn kablovskim izvodima, a u svemu prema tehnickim preporukama. Ukupno za nabavku i rad racunato po obujnici |  |  |  | Kom |  |  |  | 15,00 |
| 128 | Isto kao po 127 samo natpisne plocice na pocetku u TS sa oznakom tipa kabla naponskog nivoa i mjesta gdje se nalzi drugi kraj kabla. |  |  |  | Kom |  |  |  | 7,00 |
| 129 | Ispitivanje izvedenih elektromotraznih radova, obezbkedjivanje sertifikata o efikasnosti sistema zastite od opasnog napona dodira, mjerenje otpora uzemljenja, itd.... |  |  |  | Pausalno |  |  |  | 1,00 |
| 130 | Nabavka i montaza konzola za katodne odvodnike prenapona na novopredvidjenim stubovima prema crtezu u prilogu, zajedno sa specificiranim priborom za montazu na stub. Komplet. |  |  |  | Kom |  |  |  | 3 |
| 131 | Nabavka i montaza izolovanih katodnih odvodnika prenapona tipa IPO 10,0kA, 0,5kV Minel-Beograd, na konzoli, komplet. |  |  |  | Kom |  |  |  | 9 |
| 132 | Nabavka i montaza prema planu uzemljenja odvodnika prenapona ukrsnim komadima tipa JUS N.B4.936/II 60x60mm u kutiji za ukrsni komad KUK 90x90mm. Komplet za nabavku i rad. |  |  | 60x60mm | Kom |  |  |  | 9 |
| 133 | Nabavka i montaza pocincane cijevi 2,5“ , za mehanicku zastitu energetskog kabla na stubu. Komplet za nabavku i rad. |  |  |  | kom |  |  |  | 3 |
| 134 | Nabavka i montaza obujmica od prohrom trake (sa zabicom) za pricvrscivanje pocincane trake i kabla na stubu. Komplet za nabavku i rad. |  |  |  | Kom |  |  |  | 15 |
| 135 | Ostali sitan gradjevinski materijal. |  |  |  | Pauš |  |  |  | 1 |
| 136 | Ne predvidjeni radovi (5% investicione vrijednosti). Stavka se podrazumjeva samo u slucaju ugovaranja po sistemu „kljuc u ruke“ |  |  |  | Pauš |  |  |  |  |

Garantni rok : Za radove koji uticu na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta minimum 10 godina

Za ostale radove minimum 2 godine

Garancije kvaliteta:

Način sprovođenja kontrole kvaliteta na osnovu važeće zakonske regulative.

Bitni zahtjevi koji nijesu uključeni u važeće tehničke norme i standard koji se odnose na bezbjednost i druge okolnosti od javnog interesa:

- Obezbjedjenje gradilista od strane izvodjaca radova

Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Strucni nadzor nad gradjenjem ugovorenog objekta Narucilac ce vrsiti preko lica koja su u random odnosu kod Narucioca ,U slucaju da Narucilac ne posjeduje strucni nadzor u nekoj oblasti ,isti ce biti blagovremeno angazovan.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati po

-  Glavnom projektu  koji je izradio “Put –Inženjering” Podgorica  i

-Glavni projekat izmještanja 10KV kabla,trafostanica NDTS 10/0,4KV ,2x630KVA “ i            uklapanje niskonaponske mreže

a u koju se može izvršiti uvid svakog radnog dna od 08-14 casova  kod kontakt osobe iz tačke I Poziva;

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Opstina Zabljak

Broj: 031/15-01-33

Mjesto i datum: 29.07.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)  Veselin Vukicevic Predsjednik Opstine Zabljak , kao ovlašćeno lice  Opstine Zabljak, daje

I z j a v u

da će Opstina Zabljak, shodno Planu javnih nabavki broj: 031/15-01-29 od 10.07.2015. godine, saglasnosti Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opstine Zabljak, broj: 032/15-03-631 od 26.05.2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Predsjednik

Veselin Vukićević s.r.

___________________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opstina Zabljak

Broj: 031/15-01-34

Mjesto i datum: Zabljak,29.07.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj  031/15-01-29 od10.07.2015.godinza nabavku  Izgradnja saobracajnice,fekalne kanalizacije i izmjestanje trafostanice u ulici Vuka Karadjica, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca:

Predsjednik

Veselin Vukicevic s.r

Službenik za javne nabavke

Tatjana Vojinovic s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke

Sekretar sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

Jelena Bojovic s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Opstina Zabljak

Broj: 031/15-01-35

Mjesto i datum: Zabljak,29.07.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj  031/15-01-29 od 10.07.2015. godine za nabavkuIzgradnja saobracajnice,fekalne kanalizacije i izmjestanje trafostanice u ulici Vuka Karadjica , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Mirceta Tomcic ,dipl.pravnik   ________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Branislav Ćalasan dipl.el.ing._________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragan Šubarić dipl.građ.ing_________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Gorica Vuković dipl.ekon_______________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Tatjana Vojinović sluz.za.j,n ____________

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena

____________________  x maksimalni broj bodova (100) = broj bodova

ponuđena cijena

# Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

PONUDU

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosikao:

Samostalna ponuda

Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Zajednička ponuda

Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

U predmetnom postupku javne nabavke da su ponuđači, dužni da dostave licence za:

- Izvođenje geodetskih radova;

- Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

- Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

- Izvođenje radova na objektima jake struje

Ponuđač t.j. privredno društvo,pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova

-Rukovođenje izvođenjem radova na objektima saobraćaja

-Rukovođenje izvođenjem  na objektima hidrotehnike

-Rukovođenje radovima na objektima  jake struje

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ne zahtijeva se

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

liste radova koji su izvedeni u poslednje tri godine ,sa rokovima izvodjenja radova,ukljucujuci vrijednost,vrijeme i lokaciju izvodjenja

izjave o obrazovnim  profesionalnim kvalifikacijama ponudjaca,kvalifikacijama rukovodecih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvodjenje konkretnih radova

izjave o angazovanom tehnickom osoblju i drugim strucnjacima narocito za kontrolu kvaliteta i nacinu njihovog angazovanja

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja,odnosno angazovanja podizvodjaca sa spiskom podugovaraca,odnosno podizvodjaca sa blizim podacima (naziv,adresa,procentualno ucesce i sl.)

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE 3 GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl.; Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR3

IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ___________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl.; Funkcija koju će zauzimati; Način angažovanja. 1. 2. 3. ..... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIDJENIH USLOVA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA, KOJE SU POTREBNE ZA IZVOĐENJE RADOVA PREDMETNE JAVNE NABAVKE

- Nije zahtjevano pozivom

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Na osnovu člana 107 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list” CG, 42/11 i 57/14 )i  Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. ________od _______ godine, dana  __________ godine, zaključuje se

UGOVOR

o javnoj nabavci radova

između:

- OPŠTINE ZABLJAK,Trg Durmitorskih ratnika br.1, PIB 02018535, koju zastupa Predsjednik Veselin Vukicevic (u daljem tekstu NARUČILAC)

i

- __________________________________, žiro račun br. ____________,PIB __________, koga zastupa izvršni direktor ______________(u daljem tekstu IZVOĐAČ).

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za racun Narucioca ,na osnovu predate ponude broj __________ od ___________,za javni poziv broj ___________od ___ 2015.godine ,za izbor najpovoljnije ponude za izvodjenje radova ,objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke ___________ i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj _____________ od ____________ 2015.godine izvede radove na izgradnji saobracajnice ,fekalne kanalizacije i izmjestanje trafostanice u ulici Vuka Karadzica u Zabljaku

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od  _______________ eura  (slovima:_____________________________ ).

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora ivršiće se u 2016.godini na žiro račun IZVOĐAČA br. __________________i to po dostavljenom okončanom situacijom.

Član 5

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Rješenje o postavljanu  nadzornih organa;

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

NARUČILAC se obavezuje da u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora dostavi IZVOĐAČU građevinsku dozvolu. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 30 dana od dana uvodjenja u posao.

Član 6

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz stava 5 ovog ugovora IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Član 7

Izvodjač ima pravo na produženje ugovornog roka ako je u izvršenju radova u tom roku bio spriječen vanrednim dogadjajima koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora.

Vanrednim dogadjajima smatraju se naročito:

-prirodni dogadjaji koji se smatraju višom silom (poplave, zemljotresi i drugo)

-mjere državnih organa,

-nastanak u toku gradjenja okolnosti u zemlji koje nijesu navedene investiciono-tehničkom dokumentacijom,

-izmjene investiciono-tehničke dokumentacije,

-neriješeni imovinsko pravni  odnosi

Član 8

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr. kao i na putnu mrežu IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 10

Garantni rok:Za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta min. 10 godina, za ostale radove minimum 2 godine.

Član 11

Stručno-tehnički nadzor nad izvodjenjem radova koji su predmet ovog ugovora vršiće stručno tehničko lice koje imenuje Investitor pismenim rešenjem, o čemu će obavijestiti Izvodjača radova.

Član 12

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 13

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 15

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i JUS standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i  izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih  radova,  ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 13. ovog ugovora.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Ako u toku radova Izvodjač ne obezbijedi stručno tehničko lice sa odgovarajućim ovlašćnjima prema uslovima iz ponude i tenderske dokumentacije, Investitor ima pravo da raskine predmetni ugovor.

Izvodjač će takodje pismenim rešenjem imenovati rukovodioca radova i o tome obavijestiti Investitora.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova  susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 19

IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

Član 20

Ako IZVOĐAČ bez krivice  NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA,s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 21

IZVOĐAČ je dužan da deset dana poslije prijema pisma o prihvatu preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 6 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje do konačnog obračuna  izvedenih radova.

Član 22

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC.  Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 23

IZVOĐAČ je obavezan da  24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos 5% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

U slučaju produženja roka izvodjenja radova i dužeg trajanja tehničkog prijema, Izvodjač se obavezuje da za taj period produži trajanje garancije.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku traje do isticanja garantnog roka.

Član 24

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 25

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČIOC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 26

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČa otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVOĐAČA.

Član 27

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 28

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehnička dokumentacija

- ponuda IZVOĐAČA br.

- dinamički plan izvođenja radova

- garanacija banke za dobro izvršenje ugovora

- garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 29

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 30

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 31

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 32

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležni sud u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 33

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana i jedan (1) za Upravu za javne nabavke.

NARUČILAC	                                     DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Rok za podnosenje ponuda je 27.08.2015.godine t.j 22 dana od dana objavljivanja poziva.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

- ......

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja),izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“